Приложение 3 к Информационной карте

По проведению комплекса строительно-монтажных работ филиала «Гянджа» Банка ВТБ (Азербайджан), расположенного по адресу Азербайджанская Республика, г Гянджа, ул Джавадхана  дом 30.

Техническое Задание

- Требования к закупке

  - Предложения контрагентов должны строго соответствовать техническим требованиям.

  - Гарантийный срок должен составлять не менее 1-го года, что должно быть указано в коммерческом предложении.

  - Все строительные и отделочные материалы, используемые при реализации проекта, а также применяемые технические решения, должны соответствовать:

- требованиям Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики (Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi), https://e-qanun.az/framework/46958

- действующим нормативам пожарной безопасности, утверждённым Министерством по чрезвычайным ситуациям (FHN), https://fhn.gov.az/az/qanunvericilik/nazirliyin-texniki-normativ-huquqi-aktlari/azerbaycan-respublikasi-fovqelade

- стандартам, установленным Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu, https://azstand.gov.az/az/search/tikinti

- а также внутренним регламентам Центрального Банка Азербайджана, https://www.cbar.az/law-51/protocol-no-7 .

  - .Разработать и предоставить проект инженерных коммуникаций и электрооборудования после финального планировочного решения.

- Общая площадь объекта – 298 кв.м

- Ведомость работ:

| № | 1. Подготовительные и демонтажные работы | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Устройство временного ограждения и защитных конструкций рабочей зоны | компл. | 1 |
| 1.2. | Демонтаж существующих перегородок (ГКЛ, стеклянных, капитальных) | кв.м | 152 |
| 1.3. | Демонтаж существующих напольных покрытий | кв.м | 298 |
| 1.4. | Демонтаж потолочных конструкций (подвесных, ГКЛ) | кв.м | 298 |
| 1.5. | Демонтаж систем кондиционирования и вентиляции | кв.м | 298 |
| 1.6. | Демонтаж осветительных приборов, розеток и кабельных линий | шт | 96 |
| 1.7. | Очистка поверхностей от старых отделочных материалов | кв.м | 300 |
| 1.8. | Демонтаж сантехнического оборудования | компл. | 1 |
| 1.9. | Демонтаж труб водоснабжения и канализации | компл. | 1 |
| 1.10. | Сбор, вывоз и утилизация строительного мусора | компл. | 1 |
|  | 2. Общестроительные и черновые работы |  |  |
| 2.1. | Возведение новых перегородок из гипсокартона | кв.м | 180 |
| 2.2. | Возведение стеклянных перегородок и конструкций | кв.м | 85 |
| 2.3. | Устройство проемов под двери | кв.м | 40 |
| 2.4. | Подготовка поверхностей стен и потолков (штукатурка) | кв.м | 1200 |
| 2.5. | Шпаклевка стен и потолков | пог.м | 1200 |
| 2.6. | Выравнивание поверхностей стен и потолков | кв.м | 1200 |
| 2.7. | Грунтовка стен и потолков | кв.м | 1200 |
| 2.8. | Грунтовка пола | кв.м | 298 |
| 2.9. | Устройство выравнивающей стяжки пола | кв.м | 298 |
| 2.10. | Прокладка подпольных инженерных коммуникаций | кв.м | 298 |
|  | 3. Чистовые отделочные работы |  |  |
| 3.1. | Покраска стен моющейся краской | кв.м | 900 |
| 3.2. | Покраска потолков | кв.м | 298 |
| 3.3. | Укладка напольного покрытия (ламинат / ковролин / плитка / керамогранит) | кв.м | 360 |
| 3.4. | Монтаж керамогранитного покрытия | кв.м | 65 |
| 3.5. | Устройство плинтусов | пог.м | 420 |
| 3.6. | Устройство подвесных потолков (Armstrong / ГКЛ) | кв.м | 298 |
| 3.7. | Чистовые малярные работы | кв.м | 298 |
| 3.8. | Отделка поверхностей декоративными материалами | кв.м | 180 |
|  | 4. Двери, окна, перегородки |  |  |
| 4.1. | Монтаж и установка межкомнатных дверей | шт | 18 |
| 4.2. | Установка противопожарных дверей | шт | 3 |
| 4.3. | Монтаж стеклянных перегородок | кв.м | 85 |
| 4.4. | Установка жалюзи / рулонных штор | кв.м | 88 |
|  | 5. Электромонтажные и слаботочные работы |  |  |
| 5.1. | Прокладка силовых кабельных линий | пог.м | 1200 |
| 5.2. | Монтаж электропроводки (скрытой и открытой) | кв.м | 298 |
| 5.3. | Монтаж розеток и выключателей | шт | 180 |
| 5.4. | Установка осветительных приборов (LED) | кв.м | 298 |
| 5.5. | Устройство распределительных щитов | компл. | 2 |
| 5.6. | Установка автоматов защиты | шт | 36 |
| 5.7. | Прокладка слаботочных сетей (интернет, телефония) | пог.м | 850 |
| 5.8. | Монтаж IT-коммуникаций | кв.м | 298 |
| 5.9. | Монтаж систем сигнализации и пожарной безопасности | кв.м | 298 |
|  | 6. Системы вентиляции и кондиционирования |  |  |
| 6.1. | Монтаж систем кондиционирования | компл. | 1 |
| 6.2. | Прокладка воздуховодов | пог.м | 280 |
| 6.3. | Монтаж внутренних и наружных вентиляционных систем | компл. | 1 |
| 6.4. | Установка вентиляционных решеток | компл. | 1 |
| 6.5. | Установка кондиционеров | компл. | 1 |
| 6.6. | Пуско-наладочные работы систем вентиляции и кондиционирования | компл. | 1 |
|  | 7.Сантехнические и инженерные работы |  |  |
| 7.1. | Прокладка труб водоснабжения | пог.м | 120 |
| 7.2. | Прокладка труб канализации | компл. | 1 |
| 7.3. | Замена труб водопровода | компл. | 1 |
| 7.4. | Замена подводящих кранов | шт | 6 |
| 7.5. | Монтаж сантехнического оборудования | компл. | 1 |
| 7.6. | Монтаж унитазов | шт | 4 |
| 7.7. | Монтаж умывальников | шт | 8 |
| 7.8. | Установка смесителей | шт | 12 |
| 7.9. | Замена сантехнических и отопительных элементов | компл. | 1 |
| 7.10. | Пуско-наладочные сантехнические работы | компл. | 1 |
|  | 8.Серверная комната |  |  |
| 8.1. | Монтаж систем электроснабжения серверной комнаты | кв.м | 1 |
| 8.2. | Прокладка электрических сетей до серверной | пог.м | 80 |
| 8.3. | Монтаж внутренних инженерных коммуникаций | кв.м | 350 |
| 8.4. | Монтаж телефонных и компьютерных сетей | кв.м | 350 |
| 8.5. | Черновые отделочные работы серверной | кв.м | 20 |
| 8.6. | Монтажно-отделочные работы серверной комнаты | компл. | 1 |
|  | 9. Бункер |  |  |
| 9.1. | Устройство усиленных стен, пола и потолка | компл. | 1 |
| 9.2. | Гидроизоляция и герметизация конструкций | компл. | 1 |
| 9.3. | Монтаж бронированной двери бункера | шт | 1 |
| 9.4. | Установка замковых систем повышенной защиты | компл. | 1 |
|  | 10. Финальные работы |  |  |
| 10.1. | Проверка и тестирование всех инженерных систем | кв.м | 298 |
| 10.2. | Полное устранение строительного мусора | компл. | 1 |
| 10.3. | Генеральная и влажная уборка помещений | компл. | 1 |
| 10.4. | Подготовка объекта к сдаче | компл. | 1 |
| 10.5. | Сдача объекта по акту приема-передачи | компл. | 1 |